Приложение №3

к Договору управления МКД

от «_____» ______________ 201__г.

перечень работ

по содержанию общего имущества жилых домов

| № | наименование | периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений жилых домов. |
| 1 | Устранение на месте незначительных неисправностей, не требующих сварочных работ в системах центрального отопления и водоснабжения (набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, кранов, вентилей, задвижек) в пределах границы ответственности. | 1 раз в год |
| 2 | Устранение незначительных неисправности электротехнических устройств( смена и ремонт патронов, розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки в помещениях общественного пользования). | 1 раз в год |
| 3 | Прочистка общедомовой канализации. | по мере необходимости |
| 4 | Проверка исправности канализационных вытяжек. | 1 раз в год |
| 5 | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |
| 6 | Прочистка дымовентиляционных каналов. | по мере необходимости |
| 7 | Обследование внутридомовых электрических сетей при помощи приборов. | согласно графика ППР |
| Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весенне-летний период. |
| 1 | Укрепление водосточных труб, воронок. | 1 раз в год |
| 2 | Консервация системы центрального отопления. | 1 раз в год |
| 3 | Осмотр к ремонт адресных указателей. | 1 раз в год |
| Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. |
| 1 | Восстановление изоляции трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях. | по мере необходимости |
| 2 | Проверка исправности слуховых окон. | 1 раз в год |
| 3 | Проверка состояния продухов в цоколях зданий. | по мере необходимости |
| 4 | Промывка и опрессовка систем, центрального отопления. | 1 раз в год |
| Аварийное обслуживание. | постоянно |
| Прочие работы. |
| 1 | Удаление с крыш снега и наледей. | по мере необходимости |
| 2 | Очистка кровли от мусора, грязи, листьев. | 1 раз в год |
| 3 | Дератизация | 1 раз в год |
| По текущему ремонту общего имущества жилых домов |
| 1 | Фундаменты: - восстановление повреждённых участков фундаментов, отмостки, входов в подвалы | согласно плана работ |
| 2 | Стены, фасады: ремонт штукатурки, окраска; - герметизация стыков. | согласно плана работ |
| 3 | Крыши: ремонт кровель; ремонт водосточных труб; ремонт оголовков дымовентиляционных каналов. | согласно плана работ |
| 4 | Центральное отопление: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления в пределах границы ответственности. | согласно плана работ |
| 5 | Водопровод и канализация, горячее водоснабжение: установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем водопроводов и канализации, горячего водоснабжения в пределах границы ответа вечности. | согласно плана работ |
| 6 | Вентиляция: восстановление работоспособности внутридомовой системы вентиляции. | согласно плана работ |